## RKP_NNO1.faza
REKAPITULACIJA - ZAŠČITA IN PRESTAVITEV NNO IN SNO
(REGIONALNA CESTA) - I. FAZA
|  | 2.1. SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA | [6 empty] | 0
|  | 2.2. SKUPAJ GRADBENA DELA | [6 empty] | 0
|  | A + B SKUPAJ | [6 empty] | 0
Opomba:
Nepredvidena dela v višini 10 % predračunske vrednosti so upoštevana v skupni rekapitulaciji predračuna. Nepredvidena dela se obračuna po dejanskih stroških, če so upravičena in potrjena s strani nadzornika v knjigi obračunskih izmer.
T.2.2. PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
( dobava in montaža )
2.1. ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 |  | Delo in material, ki se vgradi v
kabelsko merilno omarico K.O.
po tipizaciji pristojne D.E.S.
( PL-4 ), ki vsebuje:
| - | premontaža opreme iz obstoječe PMO |  |  |  | kos | 1
| - | dvotarifni števec |  | 10-40 A | 380/220V | kos | 1
| - | glavna varovalka PK 250/ |  |  | 20A | kos | 5
vezni in drobni material
|  | kos | 0
1 |  | Delo in material, ki se vgradi v
razdelilno merilno omarico GRM:
| - | dvotarifni števec |  | 10-40 A | 380/220V | kos | 1
| - | glavna varovalka PK 250/ |  |  | 20A | kos | 3
vezni in drobni material
|  | kos | 0
2 |  | V obstoje~i razdelilec se vgradi:
razdelilno merilno omarico GR-2:
| - | varovalni element TZ 25/20A |  |  |  | kos | 3
vezni in drobni material
|  | kos | 0
3 |  | Razdelilec A2-1 narejen iz tipske
omare ERO 60 1/2 dimenzij 600x
2000x300 z dvemi vrati,ki vsebuje:
v spodnjem delu:
| - | odprtine na vrati fi 100 |  |  |  | kos | 1
| - | klju~avnica Elektro |  |  |  | kos | 1
| - | zbiralke |  |  |  | kos | 3
| - | ni~lovod |  |  |  | kos | 1
| - | merilna garnitura: varovalke za uro
|  | stevec X/5A, tokovniki 100/5A |  |  |  | kos | 1
| - | glavna varovalka |  | PK 200/3/ | 80A | kos | 1
v zgornjem delu:
| - | glavno stikalo |  | 4G 100 10 | -U | kos | 1
| - | varovalke enopol. |  | HS 68/ | 6/10/16A | kos | 19
| - | varovalke tropol. |  | HS 68/ | 6/10/16A | kos | 4
| - | varovalke |  | EZ 63 |  | kos | 12
| - | kontaktor vgradni |  | IK 20 | Iskra | kos | 2
| - | glavna ozemljilna zbiralka |  |  |  | kos | 1
| - | katodni odvodniki |  | 0.5kV,5kA |  | kos | 3
| - | klju~avnica |  |  |  | kos | 1
| - | zbiralke |  |  |  | kos | 3
| - | ni~lovod |  |  |  | kos | 1
vezni in drobni material
|  | kos | 0
3 |  | Razdelilec R-KL narejen iz tri
tipske omarice U8 L IMP,
ki vsebuje:
| - | glavno stikalo |  | 4G63-10-U | R.Kon~ar | kos | 1
| - | stikalo |  | 4G10-90-U | R.Kon~ar | kos | 5
| - | stikalo |  | 4-položajno |  | kos | 2
| - | kontaktor |  | KN 9 | Iskra | kos | 7
| - | kontaktor |  | KN 35 | Iskra | kos | 2
| - | varovalke |  | EZ 63/ | 35A | kos | 6
| - | varovalke |  | EZ 25/ | 6/10/16A | kos | 12
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 15-25A | kos | 1
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 9.6-16A | kos | 1
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 2.4-4A | kos | 1
| - | bimetalni rele |  | TRB14 | 0.6-1A | kos | 1
| - | transformator |  | 220/24V | 60A | kos | 1
| - | zbiralke |  |  |  | kos | 3
| - | ni~lovod |  |  |  | kos | 1
vezni in drobni material
|  | kos | 0
1 |  | Stikalne manipulacije za vzpostavitev brez napetostnega stanja
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0
3 |  | Delna zapora ceste
(ocenjeno)
|  | ur | 8 | [5 empty] | 0
4 |  | Nadzor pristojne DES službe
|  | ur | 8 | [5 empty] | 0
5 |  | Projektantski nadzor
|  | ur | 4 | [5 empty] | 0
6 |  | Drobni material (3%)
|  |  | 3% |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  | Projekt izvedenih del v 3 izvodih
|  | kpl | 1 | [5 empty] | 0
|  | 2.1. SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA | [6 empty] | 0
2.2. GRADBENA DELA DELA
1 |  | Kombinirano strojno ročni izkop kabelskega jarka (0.4mx1.0m)
z odmetom izkopanega materiala na rob jarka oziroma
z nakladanjem viška materiala na transportno sredstvo in transportom na trajno
deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov
v zemljišču III. -V. Kategorije
(brez dobave cevi)
|  | m³ | 50 | [5 empty] | 0
2 |  | Ročni izkop kabelskega jarka (0.6m x 1.0m),
po obeleženi trasi obstoječih NN KBV,
dodatna vgradnja 1x PVC cevi 160mm,
razrez cevi in uvlačenje kabla v zaščitno cev,
2x povitje s PVC folijo, podaljšanje obstoječih cevi izen območja rekonstrukcije
obbetoniranje pod povoznimi površinami,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
(brez dobave cevi)
|  | m³ | 12 | [5 empty] | 0
3 |  | Dobava in polaganje FeZn ozemljitvenega valjanca 25/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi
čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, varjenjem na armaturo in
povezavami z vodniki P/F 35 mm2, zasutje valjanca z zemljo v sloju 15 cm pod in nad valjancem.
|  | m | 22 | [5 empty] | 0
4 |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku , min. 30 cm nad cevmi el.kab.kan oz.
nad kabli pred končnim zasipom.
|  | m | 20 | [5 empty] | 0
5 |  | Dobava in vgradnja (1 x 1) PVC- gladkih cevi fi 160 mm, debelina 3,2 mm, dolžina 6m
dolžina 6m (eno cevna e.k.k.) vključno z dobavo in vgradnjo distančnikov
|  | m | 20 | [5 empty] | 0
6 |  | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 16/20, prereza do 0,55 m3/m2/m1
(za obbetoniranje kabelske kanalizacije 1x2)
|  | m | 20 | [5 empty] | 0
7 |  | Nepredvidena gradbena dela (upoštevano 10 % na vsa dela v skupni rekapitulaciji)
0
|  | 2.2. SKUPAJ GRADBENA DELA | [6 empty] | 0